Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Немањина 22–26 Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке

ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2016

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

404-02-90/5/2016-22

Укупно 35 страна

јун 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,  14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 26/2016, деловодни број: 404-02-90/1/2016-22 од 09. јуна 2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 26/2016, деловодни број: 404-02-90/2/2016-22 од 09. јуна 2016. године, припремљена је:

:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке

ЈН бр 26/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничке карактеристике (Спецификација предмета јавне набавке) | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14 |
| VI | Образац понуде | 22 |
| VII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 26 |
| VIII | Модел уговора | 28 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 32 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 33 |
| XI | Образац којим се доказује пословни капацитет | 34 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Адреса: Немањина 22-26, Београд

Интернет страница: www.minrzs.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 26/2016 су добра - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:

Александар Ранковић, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Е-mail адреса: aleksandar.rankovic@minrzs.gov.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке 26/2016 су добра - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке

Шифра из ОРН: 34114121 – санитетска возила

Процењена вредност 4.905.420,00 динара (без ПДВ-а).

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ)

Предмет јавне набавке бр. 26/2016 обухвата набавку добара - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке

Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима

Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних

возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о

безбедности саобраћаја.

- Понуђач мора да понуди потпуно ново санитетско возило. Под термином ''ново санитетско возило'' подразумева се некоришћено санитетско возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје.

- За сваку могућу неусаглашеност карактеристика санитетског возила са

законима, правилницима и стандардима Републике Србије и / или Европске

уније у потпуности одговара испоручилац санитетског возила.

- У овом техничком опису наводе се само карактеристике санитетског

вoзила које су од примарне важности за наручиоца.

- Сви материјали од којих је израђено санитетско возило не смеју ни на који

начин здравствено да штете свима онима који су у контакту са возилом.

- Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или

неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све

захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђено

добро може имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у

обавези да у понуди достави и спецификацију те опреме са називом пакета

опреме.

- Понуђено добро не може имати мање опреме од најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођачa

| 1. Редни број | 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА |
| --- | --- |
| 1. |  |
|  | Гориво : дизел |
|  | Погон на предње точкове |
|  | Запремина мотора: минимум 2000 ццм |
|  | Снага мотора минимум 80 kW |
|  | Генерација мотора: минимум ЕУРО 5 |
|  | Број врата: 4 Врата у простору за пацијенте: Минимум два отвора– један позади (дупла застакљена врата) и једна са десне стране (клизна врат са прозором који може да се отвара) |
|  | Број седишта: 1 + 4 (возач, дупло сувозачево седиште + 2 у простору за пацијенте) |
|  | Међуосовинско растојање: минимум 3400 mm |
|  | Дужина возила: минимум 5000 mm |
|  | Висина возила: максимум 3000 mm , укључујући цветлосну сигнализацију, климу и сл. |
|  | Ваздушни јастук за возача и сувозача |
|  | Климатизација и грејање |
|  | ABS, ESP |
|  | Серво управљач |
|  | Централно закључавање |
|  | Електрична инсталација: |
|  | - конструкција акумулатора и свих његових прикључака мора бити таква да се избегне могућност случајног кратког споја |
|  | - електрични систем мора бити у стању да задржи резерву снаге за поновно покретање моторног возила |
|  | - капацитет акумулатора, минимум 80 Ah (12 V) |
|  | - снага алтернатора (генератора) минимум 960 W |
|  | - спољни конектор способан за пуњење акумулатора и других апаратакоји не сме да излази из возила више од 20 мм или да буде затворен поклопцем у нивоу возила |
|  | - спољни конектор мора бити за 220 V / 240 V "мушки" и мора бити постављен на предњу страну возила са возачеве стране |
|  | - болеснички простор мора бити опремљен са минимум 4 утичнице на 12 V и минимум једном за 220 V |
|  | - сва струјна кола у болесничком простору треба да имају одвојене осигураче лако доступне |
|  | - морају постојати најмање два струјна кола тако да прекид једног не прекида сва светла или прикључене медицинске уређаје |
|  | - електрични водови морају издржати веће оптерећење него што је укупно оптерећење осигурача и аутоматског прекидача и максимално оптерећење свих укључених инсталираних апарата |
|  | - електрични водови не смеју бити лоцирани или прелазити кроз део назначен за инсталације за медицински гас-плин |
|  | - где постоје системи различите волтаже излази морају бити специфични за одређену волтажу |
|  | - електрични генератор мора бити способан за достављање константног снабдевања од 40% од снаге генератора |
|  | - електрични систем у санитетским возилима мора садржати најмање 4 подсистема: |
|  | - основни систем у возилима без опреме |
|  | - систем за снабдевање за посебно монтиране уређаје |
|  | - систем за снабдевање за болеснички простор |
|  | - cистем за снабдевање за комуникациони систем |
|  | - основни систем возила не сме користити ниједан други систем |
|  | - све електро инсталације морају најмање да издрже оптерећење свих инсталираних електро уређаја |
|  | Одељак за пацијента ће бити пројектовани и изграђени да прими медицинских средстава у складу са врстом возила. |
|  | Димензије простора за пацијенте: Ширина не сме бити мања од 1400 mm Дужина од заднје стране до преграде не сме бити мања од 3000 mm мерено у висини носила Висина од пода до плафона не сме бити мања од 1800 mm Висина од пода до горњег ниво носила не сме бити мања од 500 мм |
|  | Возило мора бити опремлјено са минимум једним визуелним системом и једним аудио системом упозорења. Визуелни систем упозорења се налази на крову возила. |
|  | Бизуелни систем . ротациона светла се налазе у једној конзоли и простиру се целом ширином крова. |
|  | Плава светла на бранику минимум 2 комада |
|  | Електрична сирена са минимум две мелодије |
|  | Вентилациони систем: Мора да обезбеди минимум 20 измена ваздуха у болесничком простору на час. |
|  | Грејање и хлађење у простору за пацијенте |
|  | - поред грејања/проветравања возачког простора, треба да постоји систем грејања у болесничком простору – додатни независни грејач |
|  | - грејање болесничког простора мора да има команде у болесничком простору и не сме да одступа од фабрички прописаних димензија. |
|  | - инсталације морају спречити улазак издувних гасова у болеснички простор |
|  | - Поред клима уређаја који хлади возачки простор, треба да постоји систем хлађења болесничког дела. Систем је се састоји од додатног испаривача који је прикључен на климу возила. У болесничком простору температура и проток хладног ваздуха се задају командама из болесничког простора. - Елементи клима уређаја не смеју да одступају од фабрички прописаних димензија. |
|  | Боја возила бела |
|  | Графичко обележавање возила |
|  | - међународни знак ургентне медицине минимум виcине 450 mm на задњим деловима бочних страна и на стаклима оба крила задњих врата – рефлектујуће боје |
|  | - црвена трака минимум ширине 180 mm по целом обиму возила и обода крова - рефлектујуће боје. |
|  | - натпис на предњој страни возила са минималном величином слова од 150 мм читљив преко ретровизора и у рефлектујућој фолији |
|  | - назив крајњег корисника на возачким и сувозачким вратима |
|  | - СЕТ ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНУ ИНТУБАЦИЈУ - Трахеални тубуси у пет величина - Ларингоскоп са шпатулама у минимум три величине, са светлом и батеријама - Laryngeal маске минимум три величине - Goode Ll airways минимум 5 величина - Magill forceps у две величине - Suction catheters минимум три величине - Торба |
|  | - РЕАНИМАЦИОНИ БАЛОНИ - Величина отвора 15/22 mm - Маске са транспарентним делом у три величине - Patient’s valve са минимум 35 cm H2О pressure relief |
|  | - ТРАНСПОРТНИ КИСЕОНИЧКИ СЕТ - Кисеоничка боца минимум 3литре са редукционим вентилом, манометром и протокомером (проток од 0 до 17 л/мин, без овлаживача - Торба |
|  | - ФИКСНИ КИСЕОНИЧКИ СЕТ - Кисеоничка боца од 10 Л, 2 комада - Умањивач притиска са 150/5 бара са манометром - Кисеоничка утичница минимум 2 комада - Протокомер од 0 до 15 л/мин, са овлаживачем, маском и кисеоничким цревом |
|  | - ПОРТАБЛ АСПИРАТОР - Опрема: прикључак на струју (220/230 V), са инсталираном батеријом (капацитет батерије мора бити минимум 45 минута при раду са максималним капацитетом), прикључак 12 VDC - Ручица за ношење - Тежина максимум 6 кг - Максимална сукција: минимум 500+ mmHg - Аспирација: минимум 15 л/мин - Заштита против преливанја са антибактеријским филтером - Провидни канистер за вишекратну употребу, минимум капацитета 800 мл - Аспирациони катетер - Аналогни индикатор вакума који показује mmHg (0 – 500+ mmHg) |
|  | - ДЕФИБРИЛАТОР - Полу аутоматски дефибрилатор са испоруком бифазног дефибрилационог таласа - Аутоматско препознавање поремећаја ритма - Могућност праћења и анализе ЕКГ ритма са : самолепљивим дефибрилационим електродама или стандардних самолепљивих електрода путем трожилног ЕКГ кабла - Могућност поседовања и мануелног начина рада (испорука шока према нахођењу и команди руковаоца уређајем - Дисплеј са приказом, (резолуције мин. 320х240 пихела): тренутно измерена ХР, упозорење уколико ХР вредност падне испод задате алармне вредности, број испоручених шокова, протекло време од укључења апарата, дубина компресије грудног коша, приказ ЕКГ криве, тренутни начин рада (мануелни или аутоматски) - Меморисанје комплетног рада на уређају од његовог укључења, за период од минимум 5 сати - Пренос података и могућност прегледа и штампе истих са ПЦ-а. Повезивање УСБ меморијом. Бежични пренос података са уређаја на ПС. - Капацитет батерије: минимум 400 дефибрилација или минимум 19 сати континуираног мониторинга - Тежина уређаја са батеријом 3,5 кг, радна температура 0-50°Ц - Пружање повратне информације о квалитету извршених компресија грудног коша (приказ дубине компресија) са упозоренјем спасиоцу уколико компресије нису дубоке 5 цм. Апарат треба да емитује звучни сигнал (метроном) брзином од 100 у минути да би спасиоц могао да постигне захтевану брзину компресије. - Заштита од продора честица и воде минимално ИП55 - Свакодневно тестирање апарата са приказом исправности уређаја - Опрема уз апарат: торба за ношење, батерија и пуњач за батерију, електрода за дефибрилацију, 3-жилни ЕКГ кабел, самолепљиве ЕКГ електроде, упутство на српском језику |
|  | - ВАКУМ УДЛАГЕ - Вакум удлаге за горње и доње екстремитете - Удлаге са тракама за фиксиранје у минимум три величине - Вакум пумпа - Репарациони сет - Торба |
|  | - СЕТ КРАГНИ ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЈУ ВРАТА - Шест величина - Брзо и једноставно намештање - Торбе - Крагне не ометају магнетну резонанцу, РТГ сниманје и ЦТ |
|  | - ЗИДНИ МЕРАЧ ПРИТИСКА - Опсег 0 – 300 mmHg |
|  | - МЕРАЧ ШЕЋЕРА У КРВИ - принцип тест је одређивање глукозе у крви из узорка капиларне крви рефлексном фотометријом - Обим мерења 0.6 – 33.3 mmol/l - LCD монитор - Аутоматско искључивање - Батеријско напајање |
|  | - РАСКЛОПИВО НОСИЛО СА ТОЧКОВИМА - Аутоматско одвојиво носило, комплетно, са склопивим ногарима - Носило поседује 4 ручке за ношење - Носило са точковима минималног пречника 200 мм - Максимална тежина 51 кг - Минимална дужина 1900 мм - Минимална ширина 480 мм - Минимална висина са отвореним ногарима, минимум 800 mm - Користи шински систем - Подешаванје наслона носила 0 – 900 - Направљен од челика и алуминијума - Минимална носивост 150 кг - Мадрац прекривен материјалом који се лако пере и дезинфикује - Мадрац са дршкама |
|  | - КАРДИОЛОШКА СТОЛИЦА Димензије: - Висина са наслоном минимум 900 мм - Минимум ширина 500 мм - Дужина седалног дела минимум 450 мм - Висина наслона минимум 450 мм - Максимална тежина12 кг - Минимална носивост150 кг - Направљена од анодизованог алуминијума - Два (2) точкића - Каишеви за фиксацију пацијента за столицу - Материјал седишта се лако пере и дезинфикује - Кардиолошка столица мора имати 4 ручке за ношење |
|  | - ПОРТАБЛ ТРО КАНАЛНИ ЕКГ - Са конектором за напајање, и батеријом уграђеном у уређај - Појачање амплитуде: 5-10-20 mm/mV - Брзина штампе 5-25-50 mm/s - Интегрисан троканални термални штампач (минимум ширине 80mm) - Начини рада: аутоматски (симултано/секвенцијално) и ручни - QRS звучни сигнал - Капацитет батерије за 2 сата континуалног рада или 30 ЕКГ снимака. - Максимална тежина уређаја са батеријом 3кг - Заштита од дефибрилације - Заштитна торба |
|  | - НОСИЛО ПОЛИТРАУМЕ - Максимална тежина 10 кг - Минимална носивост 150 кг - Конструисано од анодизованог алуминијума - Моинимална ширина 425 мм - Појасеви за фиксирање пацијената 3 ком |
|  | - ПОМОЋНО РАСКЛОПИВО НОСИЛО - Димензије: дужина минимум 2000 mm, дужина слопљеног носила минимум – 1000 мм, ширина минимум 480, минимална висина– 130 мм, висина склопљеног носила минимум 160 mm - Минимална носивост 150 кг - Конструисано од анодизованог алуминијума - Максимална тежина 6 кг |
|  | - СЕТ ЗА ПОРОЂАЈ |
|  | Понуђач је дужан да за возило, сву понуђену опрему, уређаје и медицинске апарате достави техничке карактеристике и каталоге. За сву медицинску опрему понуђач је дужан да достави решење Агенције за лекове и медицинска средства. Уколико решење не гласи на понуђача, понуђач је у обавези да достави овлашћење од носиоца решења. |
|  | Гаранција на возило минимум 2 године без обзира на пређену километржу, гаранција на сву опрему минимум 2 године |
|  | Понуђач је дужан да уз возило достави уверење о испитивању издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона).

- Понуђач мора да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона), односно Уверење о испитивању издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја

- Понуђач мора да има важећу дозволу надлежног органа за стављање медицинске опреме у промет која су предмет јавне  набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона), односно Уверење Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- да испуњава услов у погледу финансијског капацитета да је у претходне 2 (две) обрачунске пословне године; Да испуњава услов у погледу финансијског капацитета да је у претходне 2 обрачунске године (2014. и 2015) имао позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били већи од расхода

- да испуњава услов у погледу пословног капацитета да је у последње 2 (две) године испоручивао испоручивао санитетска возила  у минималној укупној вредности понуде коју доставља;

- да испуњава услов у погледу кадровског капацитета да има најмање 5 запослених у радном односу на пословима везаним за управљање, администрирање и логистику добрима из предмета набавке;

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона Уверење о испитивању издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја Дозвола мора бити важећа. понуђач доставља у виду неоверене копије

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона Уверење Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије  Дозвола мора бити важећа. понуђач доставља у виду неоверене копије

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Финансијски капацитет – Доказ о бонитету, способност измиривања обавеза у року која, поред кредитне способности, обухвата и општу материјалну способност и позицију на тржишту који издаје Агенција за привредне регистре;

- Пословни капацитет – Доказ потврдом од референтних наручилаца-купаца са исказаним вредностима и списком референтних наручилаца – купаца (на обрасцу који је саставни део ове конкурсне документације) или на другом обрасцу  којим се доказује да је у последње две пословне године  испоручивао санитетска возила у минималној укупној вредности понуде коју доставља (Образац XI); или неовереном копијом уговора закљученим са другим наручиоцима о испоруци возила којим се доказује да је у последње две пословне године  испоручивао возила у минималној укупној вредности понуде коју доставља;

- Кадровски капацитет - Доказ да има ангажованих 5 (пет) радника запослених на пословима управљања, администрирања и логистике возилима је фотокопија обрасца МА или други одговарајући образац из кога се види да су радници пријављени на пензијско осигурање (за сваког радника појединачно) и неовереном копијом уговора о раду, уговора о делу, или неком другом врстом уговора о ангажовању радника из које се види на којим пословима су радници ангажовани.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Немањина 22-26, 11 000 Београд

Са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке “, ЈН бр 26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12. јула 2016.године, до 10,00 часова

Отварање понуда и преговарање обавиће се истог дана 12. јула 2016. године у 10,30 часова на адреси: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  Немањина 22-26, Београд II спрат, крило Б, канцеларија број 8.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Оверен и потписан Образац понуде

- Оверен и потписан Образац структуре цене

- Оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде.

- Модел уговора (попуњен)

- Образац изјаве о независној понуди

- Доказе из чл. 75.  Закона

- Доказ о бонитету који издаје АПР

- Референтну листу или неоверену копију уговора

- МА образац за минимум 5 (пет) радника

- Уверење о испитивању издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја

- Уверење Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26,  11000 Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке “, ЈН бр 26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке ЈН бр 26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке ЈН бр 26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке, ЈН бр 26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4. Тач. 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је:

Рок плаћања је до 45 дана, од дана службеног пријема рачуна, а којим је потврђена испорука добара

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Плаћања се врше у динарима.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач/добављач даје гаранцију у минималном трајању од 2 (две) године на испоручена добра.

8.3. Квалитет:

Санитетско возило мора одговарати уверењу о испитивању издатом од стране Агенције за безбедност саобраћаја, а за медицинска средства мора одговарати уверењу Агенције за лекове и медицинска средства

8.4. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Рок испоруке добра може бити максимално 20 дана од дана закључења уговора, односно од дана пријема захтева Наручиоца.

Место извршења услуге:

По налогу Наручиоца на територији Републике Србије

8.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

НАПОМЕНА: Контролу извршења уговорних обавеза врши  Наручилац.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд  www.minrzs.gov.rs

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је у обавези да најкасније 10 дана од дана потписивања уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10 % од укупно понуђене цене без ПДВ-а којом понуђач обезбеђује уредно испуњење својих обавеза из уговора.

Рок важења средстава финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока свих уговорених обавеза понуђача.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику електронске поште на e-mail: aleksandar.rankovic@minrzs.gov.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 26/2016”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Понуда понуђача за кога се докаже да је у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен или је одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, као и уколико се докаже да није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама које су се односиле на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци, биће одбијена на основу доказа из члана 82. Став 3. Закона.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Резервни елемент критеријума„Најнижа понуђена цена“: Уколико двe или више понуда имају исти понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребом у присуству чланова комисије и представника понуђача.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА УПУСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: milica.mihailovic@minrzs.gov.rs, факсом на број 011/3616599 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека Законског рока од 7 (седам) сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке ЈН број 26/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке, а на основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 2016. године, достављамо Вам

Попуњавати само празна поља:

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | - 45 дана по испорученом добру Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање се врши у динарима. |
| Рок важења понуде | 30 дана |
| Рок испоруке | Најкасније 20 дана од дана закључења уговора |
| Гарантни период | 2 године |
| Место и начин испоруке | По налогу Наручиоца територија Републике Србије |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________			__________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке а на основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 2016. године, достављамо Вам:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив добара / дописати назив произвођача | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
|  |  |  | Укупно | (РСД) | (РСД) |
| 01 | Санитетско возило са захтеваном медицинском опремом | 1 | 1 |  |  |
| 05. |  |  |  | УКУПНО без ПДВ-а |  |
| 06. |  |  |  | ПДВ % |  |
| 07. |  |  |  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |

Укупно без ПДВ-а и словима:__________________________________________

Укупно са ПДВ-ом и словима:   _____________________________________________

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________		________________________________

Напомена:

Образац структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом уколико наступа самостално или са подизвођачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене мора бити попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са потписаним Споразумом.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене, на следећи начин:

- У  колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а;

- У  колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом,

- У ред 05 поново уписати износ без ПДВ-а,

- У ред 06 уписати износ ПДВ-а

- У ред 07 поново уписати цену са ПДВ-ом

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА

Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке

Закључен између:

МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА

И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА,

са седиштем у Београду, Немањина 22-26

ПИБ: 105007470;  Матични број: 17693697

Број рачуна:  840-1620-21, Буџет Републике Србије

Телефон/ факс: 011/ 36 16 599

које по овлашћењу министра за рад, запошљаваање,

борачка и социјална питања

број:119-01-104/3/2014-05 од 25. фебруара 2016. године,

заступа др Ненад Иванишевић, државни

(у даљем тексту: Наручилац

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Добављач),

Основ уговора:

ЈН Број: 26/2016

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја једног новог санитетског возила са медицинском опремом, у свему према понуди Добављача бр. _________од______________ године заведена код Наручиоца бр._____________ од ____________ године, Техничкој спецификацији и Конкурсној документацији Наручиоца,   који чине саставни део овог уговора.

Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра у складу са својом понудом, и Техничком спецификацијом.

УГОВOРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност добара из члана 1. Уговора износи ____________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уговорена цена санитетског возила из става 1. овог члана подразумева испоруку санитетског возила ФЦО Наручилац, и све зависне трошкове до места испоруке према захтеву Наручиоца на територији Републике Србије.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Добављач се обавезује да у року не дужем од 20 дана од дана закључења Уговора испоручи овлашћеном лицу Наручиоца једно ново санитетско возила и да уз квантитативну и квалитативну примопредају, преда документа која прате возило о чему ће се сачинити записник који ће поред осталог садржати и податке везане за возило из техничке спецификације и медицинске опреме.

Члан 4.

Добављач се обавезује да ће испоручено добро из члана 1. овог уговора бити фабрички ново, без оштећења, неупотребљавано и у потпуно исправном стању и у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту добара.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 5.

За испоручено добро, Добављач даје Наручиоцу гаранцију према условима из Понуде а која износи _______године на ново санитетско  возило и ________________године на нову медицинску опрему .

Гарантни рок почиње да тече од дана пријема возила из члана 3. овог Уговора, односно 5 (пет) радних дана након писменог обавештења од стране Добављача да је санитетско возило са медицинском опремом спремно за пријем (пет дана од датума са доставнице), уколико пријем није извршен кривицом Наручиоца.

РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност испоручених добара у року до 45 дана од дана испоручених возила и исправно испостављене фактуре за испоручена добра.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Добављач је у тренутку закључења Уговора дужан да Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења, преда оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности Уговора, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора.

Банкарска гаранција из става 1. овог члана мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део Уговора.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

ВИША СИЛА

Члан 8.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњењ у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) сата.

Као случајеви више силе сматрају се природне катасрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

Уговорна страна је дужна да благовремено обавести другу уговорну страну на један од уобичајених начина, писано, о настанку једне или више околности из става 2 овог члана и да наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекиван крај дејства те околности.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 9.

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 12.

Овај уговор је временски ограничен и закључује се на период од 60 дана од дана закључења уговора.

Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 14.

Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерака, од којих 2 (два) примерка за Добављача и 4 (четири) примерка за Наручиоца.

за Наручиоца 							за Добављача

_________________					_____________________

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ са ПДВ-ом |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке, бр ЈН 26/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

| Назив референтног наручиоца-купца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. подтачка (а) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

- П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је ________________________________________________________

у 2014. и 2015. години, извршио испоруку добара ____________ у укупној вредности од _________________________ (словима: _______________________________

__________________________________________________________) динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _______________________________________

ради учешћа у јавној набавци Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавња мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке (JН бр. 26/2016), и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац-купац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца – купаца | Вредност извршених услуга (РСД) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или фотокопије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац може копирати. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |