На основу члана 63. став 2. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20),

 министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, доноси

ПРАВИЛНИК

О МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИМ ПОМАГАЛИМА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

„Службени гласник РС“, број 161 од 31. децембра 2020. године

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се обим, стандард и садржина права војног инвалида на протезе за горње и доње екстремитете, ортозе и инвалидска колица (у даљем тексту: помагала) за оштећење организма по основу кога му је признато својство војног инвалида.

Члан 2.

Помагала војном инвалиду омогућавају да се побољша оштећена функција екстремитета или служе као замена за недостатак екстремитета до којег је дошло због повреде, озледе или болести.

Члан 3.

Право на одређену врсту помагала војни инвалид остварује у зависности од медицинских дијагноза по основу којих му је признат војни инвалидитет, антропометријских и других карактеристика војног инвалида и осталих услова који су од значаја за коришћење и правилну примену појединих помагала.

Члан 4.

Помагала и њихови саставни делови морају бити израђени од материјала чији квалитет гарантује њихову функционалност, према стандарду који је наведен у Листи помагала која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају сматрају се помагалом високог стандарда који се одређује према међународном стандарду ISO 9999.

Сваки саставни део помагала садржи угравиран или ласерски уписан серијски број, који уписује произвођач или испоручилац помагала. Обавезан пратећи део помагала је техничка књижица помагала.

Члан 5.

Листа помагала садржи:

1) назив и шифру помагала;

2) делове помагала са њиховом шифром (подшифра);

3) материјале од кога су направљени делови помагала;

4) rрок трајања помагала;

5) шифре за поправку помагала или замену дела помагала и сервисирање помагала

 у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања.

II. ВРСТЕ ПОМАГАЛА

Члан 6.

Помагала утврђена овим правилником јесу:

1) протетичка средства (протезе);

2) ортотичка средства (ортозе);

3) инвалидска колица.

Под појмом помагала, у смислу овог правилника, обухваћен је и потрошни материјал који је неопходан за коришћење појединих помагала.

1. Протетичка средства (протезе)

Члан 7.

Војни инвалид коме је признат војни инвалидитет по основу тога што му недостаје део руке или ноге или цела рука или нога има право на протезу за недостајући екстремитет, односно његов део.

Војни инвалид из става 1. овог члана има право на поправку протезе и замену делова протезе под условима одређеним овим правилником.

Члан 8.

Протезе за горње екстремитете јесу:

1) естетска протеза шаке;

2) естетска подлакатна (трансрадијална) протеза;

3) естетска надлакатна (трансхумерална) протеза;

4) естетска протеза после дезартикулације рамена;

5) подлакатна (трансрадијална) механичка протеза са уграђеном шаком;

6) надлакатна (трансхумерална) механичка протеза.

Члан 9.

Протезе за доње екстремитете јесу:

1) протеза за стопало;

2) потколена (транстибијална) протеза;

3) протеза после дезартикулације колена;

4) натколена (трансфеморална) протеза;

5) протезе после дезартикулације кука.

Члан 10.

Војном инвалиду признаје се одговарајућа врста протезе за доњи екстремитет у зависности од његове покретљивости и активности са том протезом, и то:

1) тешко покретљив - кретање могуће само у затвореном простору;

2) мање покретљив - ограничено самостално кретање могуће и у спољашњем простору (нпр. временски ограничено кретање, кретање могуће само по равном терену, кретање могуће само са додатним помагалима);

3) покретан - неограничено самостално кретање.

Протезе са деловима који су у Листи помагала наведени са подшифрама: 01230, 01353, 11964, 11965, 12052, 12053, 12122, 12131, 12154, 12155, 12156, 12174, 12175, 12243, 12244, 12245, 12261, 12284 и 12285 могу се признати само војном инвалиду из става 1. тачка 3) овог члана, уколико је психофизички способан за њихово коришћење.

Члан 11.

У фази припреме патрљка за протетисање екстремитета, војни инвалид има право на два еластична завоја, осим код припреме за протетисање натколеног патрљка - када има право на три еластична завоја.

Војни инвалид има право да уз протезу добије навлаку за патрљак која се израђује од памука, вуне, синтетике и силикона.

Члан 12.

При изради прве протезе, војном инвалиду ставља се привремено лежиште са дефинитивним скелетом.

По стабилизацији обима мера патрљка, а најдуже по истеку шест месеци, израђује се трајно лежиште протезе на скелету из става 1. овог члана.

Лежиште протезе израђује се по правилу од пластичне масе.

Изузетно у случају да код војног инвалида постоји алергија на пластичну масу, лежиште протезе израђује се од дрвета или коже.

Војни инвалид има право на корекцију лежишта протезе.

Уколико се постојеће лежиште не може оспособити за употребу додатном корекцијом или ношењем већег броја навлака, војни инвалид има право на замену лежишта протезе због насталих анатомских промена на патрљку.

2. Ортотичка средства (ортозе)

Члан 13.

Војни инвалид код кога се утврди лезија периферног неурона, лезија централног неурона, мишићна слабост или трауматско оштећење коштаног система добија одговарајућу ортозу, ради спречавања или корекције деформација, контроле покрета и постизања стабилизације или растерећивања горњих и доњих екстремитета и кичме.

Војни инвалид има право на поправку и замену делова ортозе под условима прописаним овим правилником.

Члан 14.

Ортозе за екстремитете и кичму јесу:

1) ортозе за горње екстремитете;

2) ортозе за доње екстремитете;

3) ортозе за кичму - спиналне ортозе.

3. Инвалидска колица

Члан 15.

Инвалидска колица добија војни инвалид:

1) коме су ампутиране обе ноге изнад колена;

2) коме је ампутирана једна нога изнад колена и друга испод колена;

3) коме су ампутиране обе ноге испод колена;

4) коме је ампутирана једна нога, а због прогресивног обољења и предвиђања погоршања стања друге ноге не може да се омогући ход и употреба протезе;

5) који има комплетну одузетост доњих екстремитета, ако и поред апарата већи део времена проводи у колицима;

6) који има тешке деформативне или запаљиве промене на великим зглобовима доњих екстремитета услед чега је кретање потпуно онемогућено;

7) који има комплетну истострану одузетост руке и ноге, а оспособљавање за стајање није индиковано из других медицинских разлога (срчана обољења и сл.);

8) коме је ампутирана једна нога и једна рука.

9) тежак облик квадрипарезе;

10) потпуна одузетост сва четири екстремитета (квадриплегија).

Члан 16.

Војни инвалид има право на једна инвалидска колица.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико због здравственог стања већи део времена проводи у кревету, војни инвалид има право и на тоалетна колица.

Члан 17.

Која врста инвалидских колица ће се доделити војном инвалиду зависи од степена онеспособљености и врсте оштећења и антропометријских мера.

Војни инвалид оболео од квадрипарезе, квадриплегије и сродних неуромускуларних обољења има право на електромоторна инвалидска колица уколико се на основу електрофизиолошког тестирања (ЕМНГ) за горње и доње екстремитете као и психолошког теститрања утврди да је способан да управља тим колицима.

Електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају могу се доделити војном инвалиду оболелом од квадриплегије, у ком случају војни инвалид нема право на стандардна електромоторна инвалидска колица.

Уз електромоторна инвалидска колица, односно електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају, војном инвалиду додељују се два акумулатора и пуњач акумулатора за ова колица. Пуњач акумулатора добија се само при првом прописивању помагала.

Члан 18.

На основу медицинских индикација војном инвалиду могу се доделити и потребни додаци уз инвалидска колица.

Члан 19.

Војни инвалид који добија инвалидска колица има право на антидекубитално јастуче.

III. ПРАВО НА ПОМАГАЛО

Члан 20.

За признање права на помагало војни инвалид покреће подноси захтев органу који је надлежан да у првом степену решава о правима војних инвалида (у даљем тексту: првостепени орган).

Члан 21.

По пријему захтева првостепени орган по службеној дужности утврђује да ли је подносилац захтева раније остваривао право на помагало и, уколико јесте, утврђује по ком пропису и који орган му је признао право.

Уколико је војном инвалиду раније било признато право на помагало, право на помагало по одредбама овог правилника може му се признати тек по истеку рока трајања помагала по пропису по коме му је било признато.

Члан 22.

Налаз и мишљење о потреби за помагалом и врсти помагала даје лекарска комисија надлежна за давање налаза и мишљења у поступку признавања права војном инвалиду (у даљем тексту: лекарска комисија), на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уколико постоје медицинске индикације да се војном инвалиду додели протеза која има делове наведене у члану 10. став 2. овог правилника или електромоторна инвалидска колица, или уколико војни инвалид захтева да му се додели такво помагало, лекарска комисија ће налаз и мишљење дати након што војног инвалида упути на преглед у установу за протетику, која ће се изјаснити о томе да ли је војни инвалид психофизички способан за коришћење ове врсте помагала.

Уколико лекарска комисија у свом налазу и мишљењу оцени да је војном инвалиду потребна протеза за доњи екстремитет, у образложењу налаза дужна је да назначи и одговарајући степен покретљивости и активности војног инвалида.

Члан 23.

Налог за издавање помагала које војни инвалид први пут добија попуњава лекарска комисија.

У налогу из става 1. овог члана уносе се шифра и назив помагала и подшифре и називи саставних делова помагала.

Уколико војни инвалид обнавља помагало, налог за издавање помагала попуњава првостепени орган, а у налог се уноси шифра помагала и назив помагала.

Налог за издавање помагала оверава орган који је донео коначно решење о признавању права на помагало.

Налог за издавање помагала даје се на Обрасцу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 24.

Војни инвалид реализује право на помагало тако што попуњен и оверен налог за издавање помагала предаје испоручиоцу помагала.

Испоручилац помагала је правно лице које је регистровано за израду, односно одржавање помагала, коме се седиште налази у Републици Србији, које, у складу са законом, има дозволу за стављање помагала у промет и са којим је министар надлежан за послове борачко-инвалидске заштите закључио уговор о изради, односно одржавању помагала.

Члан 25.

Пре него што се помагало изда војном инвалиду, испоручилац врши стручну контролу састава и исправности помагала по уобичајеном поступку, даје му упутство о његовој употреби, одржавању, праву на рекламацију и року за подношење рекламације, фотокопије гарантног листа, сертификата квалитета и налепница са бар кодовима свих уграђених делова.

Члан 26.

Испоручилац помагала је дужан да првостепеном органу изда техничку књижицу помагала, фотографије свих саставних делова помагала и целог помагала, сертификат квалитета помагала, оригинални гарантни лист који садржи: гарантни рок за цело помагало, право на рекламацију, право и услове одржавања (сервисирање, поправка и замена целог или делова помагала у зависности од врсте помагала и списак овлашћених сервиса за одржавање).

У техничку књижицу из става 1. овог члана уписују се најмање следећи подаци: назив помагала, шифра помагала прописана овим правилником, угравирани или ласерски уписани серијски бројеви помагала и свих његових саставних делова, баркодови свих уграђених делова, подаци о произвођачу делова помагала и испоручиоцу помагала, рок трајања помагала по овом правилнику, гарантни рок помагала, датум издавања помагала кориснику, врсте услуга у оквиру одржавања помагала (редовне годишње и друге врсте сервисирања, поправка или замена дела или целог помагала, провера функционалности помагала и др.), датум извршене услуге одржавања помагала, потпис и печат испоручиоца и овлашћеног сервисера помагала.

Члан 27.

Помагало које није израђено у складу са стандардима из члана 4. овог правилника враћа се испоручиоцу ради отклањања недостатака, односно замене одговарајућим помагалом.

Члан 28.

Испоручилац помагала дужан је да на налогу за издавање помагала упише датум када је помагало преузето од стране војног инвалида као и гарантни рок за помагало.

У гарантном року испоручилац помагала дужан је да о свом трошку одржава, врши поправку и замену помагала или његовог дела, осим ако је до квара или оштећења помагала дошло услед непажње или неправилног руковања војног инвалида.

Гарантни рок тече од дана испоруке помагала војном инвалиду.

Члан 29.

Испоручилац је дужан да помагало испоручи војном инвалиду у року од 45 дана од дана примљеног налога.

Уколико испоручилац позове војног инвалида ради узимања мере или пробе помагала, а исти се благовремено не одазове позиву, рок предвиђен у ставу 1. овог члана помера се за онолико дана за колико се војни инвалид касније јавио.

Члан 30.

Војни инвалид може остварити помагало према стандарду који није наведен у Листи помагала већ је изнад прописаног стандарда, уколико то изричито тражи и уколико је сагласан да накнади разлику између цене помагала које му припада по одредбама овог правилника и цене за ванстандардно помагало. Војни инвалид, у овом случају, дужан је да сам сноси и све трошкове поправке помагала и поправке и замене његових делова након истека гарантног рока као и након истека рока трајања помагала.

Лекарска комисија дужна је да у налогу за издавање помагала изричито наведе захтев војног инвалида из става 1. овог члана.

IV. РОКОВИ ТРАЈАЊА ПОМАГАЛА

Члан 31.

Војном инвалиду помагало се даје према утврђеним роковима трајања прописаним у Листи помагала.

Рокови трајања помагала утврђују се у зависности од врсте помагала.

Рокови трајања помагала одређени су у месецима.

Рок трајања помагала рачуна се од дана када је војном инвалиду исто испоручено.

Члан 32.

Војни инвалид дужан је да помагало савесно одржава и користи.

Члан 33.

Након истека рока трајања помагала војни инвалид има право на ново помагало, на основу писменог захтева на основу кога му првостепени орган доноси решење о додели помагала и налог за издавање ортопедског помагала.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико војни инвалид који је навршио 70 година живота након истека рока претходно додељеног помагала захтева да му се додели протеза са саставним деловима из члана 10. став 2. или електромоторна инвалидска колица, помагало ће му се доделити на начин који је прописан за кориснике којима се помагало додељује први пут.

Члан 34.

Лекарска комисија може утврдити потребу за: навлаком за патрљак, еластичним завојем, козметичким чарапама и антидекубиталним јастуком - најдуже до рока трајања помагала уз које се додељује.

Рок за који се утврђује потреба за помагалом из става 1. овог члана мора бити наведен у налазу и мишљењу лекарске комисије.

У случајевима из става 1. овог члана, надлежни орган ће, након истека прописаног рока трајања за ова помагала, попунити и оверити налог за издавање тих помагала за период одређен у налазу и мишљењу лекарске комисије.

V. ОДРЖАВАЊЕ ПОМАГАЛА

Члан 35.

Војни инвалид има право на одржавање помагала које обухвата сервисирање помагала, поправку целог или дела помагала и замену дела помагала од истека гарантног рока до истека рока трајања помагала.

Средином гарантног рока, рачунајући од дана испоруке помагала, испоручилац помагала проверава функционалност помагала (што подразумева: проверу квалитета и употребљивости помагала, проверу способности војног инвалида да користи помагало и обавезу да у случају утврђивања неправилности исте отклони). Изузетно од наведеног, испоручилац електромоторних инвалидских колица с функцијом кретања у стајаћем положају проверава функционалност (редовни сервис) тог помагала сваке две године.

Члан 36.

Уколико је војном инвалиду додељена протеза са уграђеним деловима из члана 10. став 2. овог правилника, као и електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају, трошкове поправке, односно замене ових делова протезе након истека гарантног рока до истека рока трајања протезе сноси испоручилац помагала.

Члан 37.

Војни инвалид сноси трошкове поправке помагала, односно дела помагала, ако намерно или због непажње или неодговарајућег коришћења, односно коришћења мимо упутства за употребу помагала или нестручне употребе, уништи, односно поквари помагало или део помагала.

Члан 38.

Поправка помагала или замена дела помагала након истека гарантног рока спроводи се по захтеву војног инвалида, на начин прописан овим правилником за признавање права на ново помагало.

VI. ЗАНАВЉАЊЕ ПОМАГАЛА

Члан 39.

Уколико код војног инвалида наступе такве анатомске или функционалне промене због којих је даља употреба издатог помагала немогућа, војни инвалид има право на замену дела помагала или замену целог помагала другим помагалом исте врсте, односно право на добијање новог помагала и пре истека рока трајања утврђеног овим правилником (занављање помагала).

Право на занављање помагала не припада војном инвалиду коме је помагало постало неодговарајуће услед тога што се није придржавао услова прописаних за његово коришћење.

О праву на занављање помагала одлучује се на начин прописан овим правилником за признавање права на помагало.

VII. ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЗНАТИМ ПРАВИМА НА ПОМАГАЛА

Члан 40.

Првостепени орган води списак војних инвалида којима је утврђено право на помагало на Обрасцу 3, као и податке о сваком поједином војном инвалиду који остварује право на помагало, на Обрасцу 4.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Војни инвалид коме је до ступања на снагу овог правилника признато право на помагало по пропису који престаје да важи, а које је утврђено овим правилником, и даље користи право на то помагало под условима, на начин и у роковима утврђеним овим правилником.

Члан 42.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида (,,Службени гласник Републике Србије”, бр. 45/09, 24/16 и 74/19).

Члан 43.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

 Број: 110-00-566/2020-11

У Београду, 28. децембар 2020. године

министар

проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЛИСТА ПОМАГАЛА

1. ПРОТЕТИЧКА СРЕДСТВА (ПРОТЕЗЕ)

Протезе за горње екстремитете

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | Назив помагала | Подшифра | Делови | Стандард | Рок трајања најмање у месецима |
| 001 | Естетска протеза шаке | 00111 | Естетска рукавица | Пластика | 36 |
| 00121 | Пуњење | Пластика |
| 00123 | Пуњење | Гума |
| 00130 | Инсерт | Челик |
| 00140 | Облога | Сунђер |
| 002 | Подлакатна (трансрадијална) естетска протеза | 00211 | Лежиште | Пластика |
| 00220 | Подлакатни естетски део | Пластика | 36 |
| 00233 | Естетска шака | Пластика |
| 00240 | Естетска рукавица | Пластика |
| 00251 | Суспензија-еластична | Готов производ |
| 00252 | Суспензија-платнена | Готов производ |
| 003 | Подлакатна (трансрадијална) егзоскелетна механичка протеза са уграђеном шаком (радно-функционална протеза) | 00310 | Лежиште двоструког зида | Пластика | 36 |
| 00320 | Подлакатни део | Пластика |
| 00330 | Механички зглоб клизни (ротер) | Метал-пластика |
| 00340 | Механичка шака | Метал-пластика |
| 00351 | Суспензија са сајлом | Готов производ |
| 00352 | Суспензија-платнена | Готов производ |
| 00360 | Естетска рукавица | Пластика |
| 005 | Надлакатна (трансхумерална) естетска протеза | 00511 | Лежиште | Пластика | 36 |
| 00520 | Надлакатни део | Пластика |
| 00530 | Подлакатни део | Пластика |
| 00541 | Естетска шака | Пластика |
| 00550 | Естетска рукавица | Пластика |
| 00560 | Суспензија | Кожа - пластика |
| 006 | Надлакатна (трансхумерална) егзоскелетна-механичка протеза са механичким зглобом (радна-функционална) | 00611 | Лежиште | Пластика | 36 |
| 00620 | Надлакатни део | Пластика |
| 00630 | Зглоб лакта са потезним учвршћењем | Пластика |
| 00640 | Подлакатни део | Пластика |
| 00650 | Ротер | Пластика |
| 00660 | Механичка радна шака | Метал - пластика |
| 00670 | Суспензиони систем (систем каишева) | Пластика-кожа |
| 00680 | Естетска рукавица | Пластика |
| 11890 | Естетска рукавица | Пластика |
| 007 | Надлакатна (трансхумерална) функционална-механичка протеза са спољним лакатним зглобом (радна-функционална) | 00711 | Лежиште | Пластика | 36 |
| 00720 | Надлакатни део | Пластика |
| 00730 | Спољни лакатни зглоб са кочницом | Пластика |
| 00740 | Подлакатни део | Пластика |
| 00750 | Ротер | Метал |
| 00760 | Шака механичка (радна) | Метал - пластика |
| 00770 | Суспензија платнена | Готов производ |
| 00780 | Естетска рукавица | Пластика |
| 009 | Естетска протеза после дезартикулације рамена | 00910 | Лежиште за рестаурацију дела торзоа рамена или целе руке | Пластика | 36 |
| 00920 | Пасивни зглоб рамена | Пластика |
| 00930 | Надлакатни део | Пластика |
| 00940 | Пасивни зглоб лакта | Пластика |
| 00950 | Подлакатни део | Пластика |
| 00964 | Естетска шака | Пластика |
| 00970 | Суспензија платнена | Готов производ |
| 00980 | Естетска рукавица | Пластика |
| 010 | Навлака за патрљак (надлакатна или подлакатна) | 01011 | Навлака надлакатна | Памук | 2 |
| 01012 | Навлака надлакатна | Вуна |
| 01013 | Навлака надлакатна | Синтетика |
| 01021 | Навлака подлакатна | Памук |
| 01022 | Навлака подлакатна | Вуна |
| 01023 | Навлака подлакатна | Синтетика |
| 011 | Еластични завој | 01110 | Готов производ | 2 x 1 | 2 |

Протезе за доње екстремитете

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | Назив помагала | Подшифра | Делови | Стандард | Рок трајања најмање у месецима |
| 012 | Протеза после делимичне ампутације стопала (Пирогоф, Шопарт, Лисфранк) | 01210 | Лежиште | Пластика | 36 месеци,осим уколико је уграђен део са подшифром 01230 када је рок трајања 60 месеци |
| 01221 | Пуњење | Кожа-гума |
| 01230 | Нископрофилно стопало | Карбон |
| 013 | Потколена протеза после ампутације по Сајму | 01310 | Привремено лежиште | Пластика | 36 месеци,осим уколико је уграђен део са подшифром 01353 када је рок трајања 60 месеци |
| 01321 | Лежиште | Пластика |
| 01330 | Уметак | Тепефон |
| 01341 | Адаптер | Метал |
| 01342 | Адаптер | Дрво |
| 01352 | Протетско стопало | Пластика |
| 01353 | Нископрофилно стопало | Карбон |
| 01360 | Суспензија | Готов производ |
| 119 | Потколена (транстибијална) ендоскелетна протеза (функционална) | 11910 | Привремено лежиште | Пластика | 36 месеци,осим уколико су уграђени делови са подшифром: 11964 и 11965 када је рок трајања 60 месеци |
| 11921 | Лежиште | Пластика |
| 11930 | Уметак | Силикон |
| 11931 | Уметак | Тепефон |
| 11932 | Уметак, лајнер полимер, кополимер 4Р57 | Силикон, готов производ |
| 11940 | Адаптер | Метал |
| 11950 | Скелетни потколени део | Пластика Метал |
| 11962 | Протетско стопало | Пластика |
| 11963 | Протетско стопало пластично са одразом | Пластика |
| 11964 | Протетско стопало са Ц опругом | Карбон |
| 11965 | Протетско стопало | Карбон |
| 11970 | Козметска облога | Пластика-сунђер |
| 11980 | Транстибијална суспензија | Готов производ |
| 11981 | Бутни мидер | Кожа-метал |
| 120 | Протеза после дезартикулације колена ендоскелетна (функционална) | 12010 | Привремено лежиште | Пластика | 36 месеци,осим уколико су уграђени делови са подшифрама: 12052 и 12053 када је рок трајања 60 месеци |
| 12022 | Лежиште | Пластика |
| 12030 | Дезартикулационо колено са кочницом | Метал-пластика |
| 12040 | Скелетни потколени део | Метал |
| 12051 | Протетско стопало | Пластика |
| 12052 | Протетско стопало са Ц опругом | Карбон |
| 12053 | Протетско стопало | Карбон |
| 12060 | Козметска облога | Пластика |
| 12071 | Суспензија еластична чарапа | Готов производ |
| 12072 | Суспензија | Готов производ |
| 121 | Натколена (трансфеморална) ендоскелетна протеза (функционална) | 12110 | Привремено лежиште | Пластика | 36 месеци,осим уколико је уграђен део са подшифром: 12122 када је рок трајања 48 месеци a уколико су уграђени делови са подшифрама: 12131, 12154, 12155, 12156, 12174, 12175 када је рок трајања 60 месеци |
| 12121 | Лежиште | Пластика |
| 12122 | Лежиште уздужно-овално (укључујући и тест лежиште) | Пластика |
| 12123 | Уметак, лајнер полимер, кополимер 4Р57 | Силикон, готов производ |
| 12130 | Адаптер | Метал |
| 12131 | Ротациони адаптер скелета | Алуминијум |
| 12140 | Скелетни натколени део | Метал |
| 12151 | Механичко колено-једноосовинско | Метал-пластика |
| 12152 | Механичко колено-двоосовинско | Метал-пластика |
| 12153 | Механичко колено-четвороосовинско | Метал-пластика |
| 12154 | Полицентрично хидраулично колено | Титанијум |
| 12155 | Хидраулично ротационо колено | Титанијум |
| 12156 | Моноцентрично хидраулично колено 3Р95 | Титанијум |
| 12160 | Скелетни потколени део | Метал |
| 12172 | Протетско стопало | Пластика |
| 12173 | Протетско стопало пластично са одразом | Пластика |
| 12174 | Протетско стопало са Ц опругом | Карбон |
| 12175 | Протетско стопало | Карбон |
| 12180 | Козметска облога | Пластика-сунђер |
| 12191 | Трансфеморална суспензија | Пластика-кожа |
| 12192 | Суспензија-вакуум вентил | Готов производ |
| 12193 | Трансфеморална суспензија | Неопрен |
| 122 | Протеза после дезартикулације кука ендоскелетна (функционална) | 12210 | Лежиште типа канадске корпе | Кожа | 36 месеци,осим уколико су уграђени делови са подшифрама: 12243, 12244,12245, 12261, 12284, 12285, када је рок трајања 60 месеци |
| 12221 | Вештачки зглоб кука са кочницом | Пластика-метал |
| 12222 | Вештачки зглоб кука без кочнице | Пластика-метал |
| 12223 | Уметак, лајнер полимер, кополимер 4Р57 | Силикон, готов производ |
| 12230 | Скелетни натколени део | Метал |
| 12240 | Механичко колено једноосовинско | Пластика-метал |
| 12241 | Механичко колено-двоосовинско | Метал-пластика |
| 12242 | Механичко колено-четвороосовинско | Метал-пластика |
| 12243 | Полицентрично хидраулично колено | Титанијум |
| 12244 | Хидраулично ротационо колено | Титанијум |
| 12245 | Колено 3Р95 | Титанијум |
| 12250 | Скелетни потколени део | Метал |
| 12260 | Вештачки скочни зглоб (адаптер) | Пластика |
| 12261 | Ротациони адаптер скелета | Алуминијум |
| 12270 | Козметска облога | Сунђер-пластика |
| 12282 | Протетско стопало | Пластика |
| 12283 | Протетско стопало пластично са одразом | Пластика |
| 12284 | Протетско стопало са Ц опругом | Карбон |
| 12285 | Протетско стопало | Карбон |
| 12290 | Суспензија | Готов производ |
| 020 | Навлака за патрљак (потколена-натколена) | 02011 | Навлака потколена | Памук | 2 |
| 02012 | Навлака потколена | Синтетика |
| 02013 | Навлака потколена | Вуна |
| 02014 | Навлака потколена | Силикон | 12 |
| 02021 | Навлака натколена | Памук | 2 |
| 02022 | Навлака натколена | Синтетика |
| 02023 | Навлака натколена | Вуна |
| 021 | Еластични завој | 02110 | Готов производ | 2 x 1, 3 x 1 | 2 |
| 022 | Козметичке чарапе | 02211 | Готов производ | Гума 1 x 2 | 3 |
| 02212 | Готов производ | Еластична 1 x 2 |

1. ОРТОТИЧКА СРЕДСТВА (ОРТОЗЕ)

Ортозе за горње екстремитете

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | Назив помагала | Подшифра | Делови | Стандард | Рок трајања најмање у месецима |
| 030 | Ортоза за раме и лакат са зглобом у лакту, затварачем у више положаја и суспензионом траком код монопарезе | 03010 | Индивидуална израда | Пластика | 36 |
| 03020 | Зглоб лакта | Пластика-метал |
| 03030 | Суспензиона трака | Платно |
| 032 | Ортоза за лакат зглобна (функционална) | 03210 | Индивидуална израда | Пластика | 36 |
| 03220 | Зглоб лакта | Пластика-метал |
| 034 | Стабилизациона ортоза за лакат, ручни зглоб и шаку (пластична) | 03410 | Индивидуална израда | Пластика | 36 |
| 036 | Ортоза за ручни зглоб функционална | 03610 | Индивидуална израда | Пластика | 36 |

Ортозе за доње екстремитете

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | Назив помагала | Подшифра | Делови | Стандард | Рок трајања најмање у месецима |
| 040 | Потколени апарат отвореног типа са Клензаковим, зглобом (парезе, нестабилности) | 04011 | Индивидуална израда | Пластика | 36 |
| 04012 | Индивидуална израда | Метал |
| 042 | Потколена пластична ортоза са постериорном шином са табанским продужењем (парезе, парализе) | 04210 | Полуготов производ-индивидуално прилагођавање | Пластика | 36 |
| 043 | Ортоза за стопало и глежањ перонеална - челична са ортопедском ципелом по мери | 04310 | Полуготов производ-индивидуално прилагођавање | Челични лим | 36 |
| 04321 | Ортопедске ципеле по мери | Кожа |
| 04322 | Ортопедске ципеле по мери | Скај |
| 044 | Натколени апарат отвореног типа од челичног лима са ортопедском ципелом по мери | 04410 | Полуготов производ-индивидуално прилагођавање | Челични лим | 36 |
| 04421 | Ортопедска ципела по мери | Кожа |
| 04422 | Ортопедска ципела по мери | Скај |
| 045 | Натколена пластична ортоза са табанским продужењем и зглобом за позиционирање | 04510 | Полуготов производ-индивидуално прилагођавање | Пластика | 36 |
| 049 | Ортоза за кук, колено скочни зглоб и стопало-двозглобна (монопареза доњег екстремитета) | 04910 | Индивидуална израда | Пластика | 36 |
| 04920 | Зглоб колена | Пластика-метал |
| 04930 | Скочни зглоб | Пластика-метал |
| 124 | Доколени апарат са Перштејн зглобом у вези са ортопедском ципелом (повреда централног неурона) | 12410 | Полуготов производ-индивидуално прилагођавање | Метал-пластика | 36 |
| 12420 | Перштејн зглоб | Метал |
| 12431 | Ортопедска ципела по мери | Кожа 2x1 |
| 12432 | Ортопедска ципела по мери | Скај 2x1 |
| 125 | Високи апарат са пелвичним појасом обострано, кочницама на искључење у куку и колену и Перштејн зглобом у вези са ортопедским ципелама | 12510 | Полуготов производ-индивидуално прилагођавање | Метал-пластика | 36 |
| 12520 | Перштејн зглоб | Метал |
| 12531 | Ортопедска ципела по мери | Кожа 2x1 |
| 12532 | Ортопедска ципела по мери | Скај 2x1 |

Ортозе за кичму

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | Назив помагала | Подшифра | Делови | Стандард | Рок трајања најмање у месецима |
| 061 | Томас крагна-једноделна | 06110 | Готов производ | Пластика | 36 |
| 062 | Томас крагна-дводелна | 06210 | Готов производ | Пластика | 36 |
| 06220 | Затварач | Метал |
| 064 | Цервикална ортоза по Роџерсу (екстензиона) | 06410 | Готов производ чија је прва апликација у болници као и подешавање ортозе | Пластика | 36 |
| 06420 | Шине | Метал |
| 06430 | Затварач | Метал |
| 067 | ТЛСО са три тачке ослонца | 06710 | Полуготов производ | Пластика | 36 |
| 06720 | Шине | Метал |
| 071 | ЛСО стабилизациона ортоза | 07110 | Полуготов производ-индивидуално прилагођавање | Пластика | 36 |

4. ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | Назив помагала | Подшифра | Делови | Стандард | Рок трајања најмање у месецима |
| 078 | Инвалидска колица на ручни погон за особу потпуно зависну од другог лица-стандардна |   | Стандардне мере:висина колица 90 цм, висина наслона 35-45 цмширина седишта 41-46 цм висина седишта 43-45 цм, без ручног погона, носивост колица до 110 кг. ДЕЛОВИ: |   | 60 |
| 07810 | Конструкција | Метал |
| 07820 | Седиште | Пластифицирана тканина |
| 07830 | Наслон | Пластифицирана тканина |
| 07840 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 07850 | Задњи точкови, пумпани | Гума |
| 07860 | Папучице за стопала | Пластика |
| 07870 | Кочница | Метал-пластика |
| 07880 | Јастук за седиште | Текстил |
|   | ДОДАЦИ |   |
| 07890 | Наслон за главу | Пластика |
| 307810 | Пелоте за главу | Пластика |
| 307820 | Сигурносни појас за груди | Текстил |
| 307830 | Сигурносни каишеви за стопала | Текстил |
| 126 | Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу-стандардна |   | Стандардне мере:  висина колица 90 цм, висина наслона 35-45 цм, ширина седишта 41-46 цм, висина седишта 43-45 цм, погон на оба точка, носивост колица 110 кг. ДЕЛОВИ: | Метал | 60 |
| 12610 | Конструкција | Метал |
| 12620 | Седиште | Пластифицирана тканина |
| 12630 | Наслон | Пластифицирана тканина |
| 12640 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 12650 | Задњи точкови, пумпани | Гума |
| 12660 | Папучице за стопала подесива | Пластика |
| 12670 | Кочница | Метал-пластика |
| 12680 | Рукавице | Кожа |
| 12690 | Јастук за седиште | Текстил |
|   | ДОДАЦИ |   |
| 312610 | Сигурносни појас за груди | Текстил |
| 312620 | Сигурносни каишеви за стопала | Текстил |
| 079 | Инвалидска колица на ручни погон за особу потпуно зависну од другог лица-ојачана |   | Стандардне мере: висина колица 90 цм, висина наслона 40-45 цм, ширина седишта 48-51 цм, висина седишта преко 45 цм, без ручног погона, носивост колица преко 110 кг. ДЕЛОВИ: |   | 60 |
| 07910 | Конструкција ојачана | Метал |
| 07920 | Седиште ојачано | Пластифицирана тканина |
| 07930 | Наслон ојачан | Пластифицирана тканина |
| 07940 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 07950 | Задњи точкови, пумпани | Гума |
| 07960 | Папучице за стопала подесива | Пластика |
| 07970 | Кочница | Метал-пластика |
| 07980 | Јастук за седиште | Текстил |
|   | ДОДАЦИ |   |
| 07990 | Наслон за главу | Пластика |
| 307910 | Пелоте за главу | Пластика |
| 307920 | Сигурносни појас за груди | Текстил |
| 307930 | Сигурносни каишеви за стопала | Текстил |
| 127 | Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу-ојачана |   | Стандардне мере: висина колица 90 цм, висина наслона 40-45 цм, ширина седишта 48-51 цм, висина седишта преко 45 цм, погон на оба точка, носивост колица преко 110 кг. ДЕЛОВИ: |   | 60 |
| 12710 | Конструкција ојачана | Метал |
| 12720 | Седиште ојачана | Пластифицирана тканина |
| 12730 | Наслон ојачана | Пластифицирана тканина |
| 12740 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 12750 | Задњи точкови, пумпани | Гума |
| 12760 | Папучице за стопала подесива | Пластика |
| 12770 | Кочница | Метал-пластика |
| 12780 | Рукавице | Кожа |
| 12790 | Јастук за седиште | Текстил |
|   | ДОДАЦИ |   |
| 312710 | Сигурносни појас за груди | Текстил |
| 312720 | Сигурносни каишеви за стопала | Текстил |
| 080 | Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полугу - стандардна |   | Стандардне мере: висина колица 90 цм, висина наслона 35-45 цм, ширина седишта 41-46 цм, висина седишта 43-45 цм, погон на полугу, носивост колица до 110 кг. ДЕЛОВИ |   | 60 |
| 08010 | Конструкција | Метал |
| 08020 | Седиште | Пластифицирана тканина |
| 08030 | Наслон | Пластифицирана тканина |
| 08040 | Полуга | Метал |
| 08050 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 08060 | Задњи точкови, пумпани | Гума |
| 08070 | Папучице за стопала подесива | Пластика |
| 08080 | Кочница | Метал-пластика |
| 08090 | Јастук за седиште | Текстил |
| 081 | Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полугу-ојачана |   | Стандардне мере: висина колица 90 цм, висина наслона 40-45 цм, ширина седишта 48-51 цм, висина седишта преко 45 цм, са погоном на полугу носивост колица преко 110 кг. ДЕЛОВИ: |   | 60 |
| 08110 | Конструкција ојачана | Метал |
| 08120 | Седиште ојачана | Пластифицирана тканина |
| 08130 | Наслон ојачан | Пластифицирана тканина |
| 08140 | Полуга | Метал |
| 08150 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 08160 | Задњи точкови, пумпани | Гума |
| 08170 | Папучице за стопала подесива | Пластика |
| 08180 | Кочница | Метал-пластика |
| 08190 | Јастук за седиште | Текстил |
| 128 | Инвалидска колица на ручни погон лака активна |   | Стандардне мере: висина колица 90 цм, висина наслона до 40 цм, ширина седишта 43-48 цм, висина седишта 43-45 цм, погон на оба точка, носивост колица до 110 кг. Тежина колица до 20 кг. ДЕЛОВИ: |   | 84 |
| 12810 | Конструкција склопива | Лаке легуре |
| 12820 | Седиште | Пластифицирана тканина |
| 12830 | Наслон | Пластифицирана тканина |
| 12840 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 12850 | Задњи точкови, пумпани, скидајући | Гума |
| 12860 | Папучице за стопала подесива | Пластика |
| 12870 | Рукавице | Кожа |
| 12880 | Кочница | Метал-пластика |
| 083 | Тоалетна колица |   | Стандардне мере: висина колица до 90 цм седишне ширине 45 цм ДЕЛОВИ: |   | 60 |
| 08310 | Седиште | Пластика |
| 08320 | Наслон | Пластика |
| 08330 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 08340 | Задњи точкови пуни | Полиуретан |
| 08350 | Ноћна посуда | Пластика |
| 084 | Електромоторна инвалидска колица-стандардна (са два акумулатора и пуњачем) |   | Стандардне мере:  висина колица 90 цм, висина наслона до 35-45 цм, ширина седишта 43-50 цм, носивост колица до 110 кг. Тежина колица до 60-70 кг. ДЕЛОВИ: |   | 60 осим за 2 акумулатора где је рок трајања 24 месеца |
| 08410 | Конструкција | Метал |
| 08420 | Седиште | Пластифицирана тканина |
| 08430 | Наслон | Пластифицирана тканина |
| 08440 | Предњи точкови пуни | Полиуретан |
| 08450 | Задњи точкови, пумпани, скидајући | Гума |
| 08460 | Ручне команде | Готов производ |
| 08470 | Кочница | Метал-пластика |
| 08480 | Папучице за стопала подесива | Пластика |
| 08490 | Акумулатор 2 комада | 1 x 2 |
| 308410 | Пуњач акумулатора |   |
| 085 | Додаци уз инвалидска колица |   |   |   | 60 |
| Наслон за главу | 08510 | Готов производ | Пластика |
| Пелоте за главу | 08520 | Готов производ | Пластика |
| Сигурносни појас за груди | 08530 | Готов производ | Текстил |
| Абдукциони клин | 08540 | Готов производ | Метал-пластика |
| Пелоте за колена | 08550 | Готов производ | Пластика |
| Сигурносни каишеви за стопала | 08560 | Готов производ | Текстил |
| Шифра | Назив помагала | Подшифра | Делови | Стандард | Рок трајања најмање у месецима |
| 085a | Електомоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају |  | Произведена индивидуално по мерном лицу и потребама корисника |  | Трајно |
| - за потпуну вертикализацију корисника помоћу интегрисаног електро и хидрауличког погона- потпуна контрола управљања и вожња лица у вертикализованом положају- електроподесиви наслон са могућношћу обарања наслона за леђа минимум 20 степени- електро подесиви наслони за ноге.- време вертикализације до 25 секунди- савладавање нагиба (узбрдице) до 20 степени- максимална дозвољена носивост до 140 kg- Брзина кретања до 10 km/час- ширина седишта 35-60 cm- дубина седишта 37-57 cm- подешавање ослонца за руке 18-25 cm- дужина за потколенице 37-57- фиксација ногу и трупа анатомским пелотама зависно од индикација- 2 x батерије 63-75Ah- аутономија кретања 45-55 km са једним пуњењем- радијус окретања 95 cm- ТФТ фунционални екран минимум 3 инчаДЕЛОВИ: |
| 085a10 | Конструкција | Челик |
| 085a20 | Седиште | Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака |
| 085a30 | Наслон | Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака |
| 085a50 | Точкови - предњи пуњени | Гума |
| 085a51 | Точкови - задњи на надувавање | Гума |
| 085a52 | Точкови - елеваторски | Гума |
| 085a53 | Амортизери задњих точкова | Гума |
| 085a60 | Пелоте - бочне за ноге и груди | Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака, филц |
| 085a61 | Пелоте - предње за колена и груди | Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака, филц |
| 085a62 | Ослонци са подешавањем за главу | Алуминијум, меморијска пена, облога од тканине |
| 085a63 | Ослонци са подешавањем за руке | Алуминијум, меморијска пена, облога од тканине |
| 085a64 | Ослонци са подешавањем за ноге | Алуминијум, меморијска пена, облога од тканине |
| 085a70 | Електромотор - погонски (2 комада | Готов производ |
| 085a71 | Електромотор - за вертикализацију (1 комад) | Готов производ |
| 085a72 | Електромотор - управљачки (2 комада) | Готов производ |
| 085a73 | Електронски управљачки систем - командна палица (лева/десна страна) | Готов производ |
| 085a74 | Електронски управљачки систем - функцијски тастери | Готов производ |
| 085a75 | Електронски управљачки систем ТФТ екран | Готов производ |
| 085a76 | Електронски управљачки систем - припрема за BLUTOOTH | Готов производ |
| 085a80 | Предња светла | Готов производ |
| 085a81 | Задња светла | Готов производ |
| 085a82 | Мигавци | Готов производ |
| 085a83 | Звучно упозорење | Готов производ |
| 085a84 | Задњи катадиоптери | Готов производ |
| 085a90 | Акумулатори (гел) | Готов производ |
| 085a91 | Пуњач | Готов производ |
| 086 | Антидекубитус јастук уз инвалидска колица | 08610 | Готов производ | Пнеуматски | 30 |

ОДРЖАВАЊЕ ПОМАГАЛА

1. ОДРЖАВАЊЕ ПРОТЕЗА

Поправка протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Корекција лежишта протезе | П1 | 002, 003, 005, 006, 007, 009 |
| 1.2. | Бандажа надлакатне протезе | П2 | 005, 006, 007, 009 |
| 1.3. | Бандажа подлакатне протезе | П3 | 002, 003 |
| 1.4. | Оправка механичке шаке | П4 | 003, 006, 007 |
| 1.7. | Оправка надлакатне механичке протезе | П7 | 006, 007, 009 |

Замена дела протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Замена лежишта на надлакатној протези | А1 | 00511, 00611, 00711, 00910 |
| 2.4. | Замена лежишта на подлакатној протези | А4 | 00211, 00310 |
| 2.7. | Замена надлакатне суспензије | А7 | 00560, 00670, 00770, 00970 |
| 2.8. | Замена подлакатне суспензије | А8 | 00251, 00252, 00351, 00352 |
| 2.9. | Замена лакатног зглоба | А9 | 00630, 00730, 00940 |
| 2.10. | Замена механичког ручног зглоба (ротер) | А10 | 00330, 00650, 00750 |
| 2.11. | Замена естетске шаке | А11 | 00233, 00541, 00964 |
| 2.12. | Замена радне шаке (механичке) | А12 | 00340, 00660, 00760 |
| 2.13. | Замена естетске рукавице | А13 | 00240, 00360, 00550, 00680, 00780, 00980 |

Поправка протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Корекција лежишта протезе | П8 | 012, 119, 120, 121, 122 |
| 1.2. | Оправка у зглобу кука, колена и скочног зглоба | П9 | 013, 119, 122, 120, 121,  |
| 1.3. | Корекција висине протезе | П10 | 119, 120, 121, 122 |
| 1.4. | Ламинација натколених протеза | П11 | 120, 121, 122 |
| 1.5. | Ламинација потколене протезе | П12 | 119 |
| 1.6. | Корекција козметске облоге код ендоскелетних протеза | П13 | 116, 120, 121, 122 |

Замена дела протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Замена пластичног лежишта на натколеној протези | А15 | 12022, 12121 |
| 2.2. | Замена. пластичног лежишта уздужно-овалног (укључујући и тест лежиште) на натколеној протези | А16 | 12122 |
| 2.3. | Замена кожног лежишта на натколеној протези | А17 | 12210 |
| 2.4. | Замена пластичног лежишта на потколеној протези | А18 | 01210, 01321, 11921 |
| 2.5. | Замена бутног мидера на потколеној протези | А19 | 11981 |
| 2.7. | Замена зглоба кука | А21 | 12221, 12222 |
| 2.8. | Замена дезартикулисаног колена | А22 | 12030 |
| 2.9. | Замена коленог зглоба једноосовинског | А23 | 12151, 12240 |
| 2.10. | Замена коленог зглоба двоосовинског | А24 | 12152, 12241 |
| 2.12. | Замена коленог зглоба четвороосовинског | А26 | 12153, 12242 |
| 2.13. | Замена скочног зглоба (адаптер) | А27 | 01341, 01342, 11940, 12260 |
| 2.14. | Замена стопала | А28 | 01352, 11962, 12051, 12172, 12282, 12283 |
| 2.14.а) | Замена протетског стопала пластичног са одразом | А28а) | 11963, 12173 |
| 2.14.в) | Замена протетског стопала | А28в) | 11960, 11965, 12175 |
| 2.15. | Замена натколене суспензије | А29 | 12071, 12072, 12191, 12192, 12193, 12290 |
| 2.16. | Замена потколене суспензије | А30 | 01360, 11980 |
| 2.17. | Замена козметске облоге код ендоскелетне натколене протезе | А31 | 12060, 12180, 12270 |
| 2.18. | Замена козметске облоге код ендоскелетне потколене протезе | А32 | 11970 |
| 2.19. | Замена силиконског уметка у потколеној протези | А33 | 11930, 11932 |
| 2.19.а) | Замена тепефонског уметка у потколеној протези | А33а) | 01330, 11931 |
| 2.19б) | Замена силиконског уметка у натколеној протези | А33б) | 12123 |
| 2.19в) | Замена силиконског уметка у протези за дезартикулацију кука | А33в) | 12223 |

2. ОДРЖАВАЊЕ ОРТОЗА

Замена дела ортозе за горње екстремитете по истеку гарантног рока

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Замена зглоба лакта | А34 | 03020, 03220 |
| 1.2. | Замена суспензијске траке | А35 | 03030 |

Замена дела ортозе за доње екстремитете по истеку гарантног рока

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Замена зглоба колена | А36 | 04920 |
| 1.2. | Замена скочног зглоба | А37 | 04930 |
| 1.4. | Замена Перштеин зглоба | А39 | 12420, 12520 |

Замена дела ортозе за кичму по истеку гарантног рока

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Замена шина | А40 | 06420, 06720 |
| 1.2. | Замена затварача за ортозу | А41 | 06220, 06430 |

1. ОДРЖАВАЊЕ ИНВАЛИДСКИХ КОЛИЦА

Сервисирање инвалидских колица ван гарантног рока

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сервис инвалидских колица | С1 |

Поправка дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оправка кочнице | П14 | 078, 126, 079, 127, 080, 081, 128 |
| 2.2. | Оправка командне палице код електромоторних колица | П15 | 084 |
| 2.3. | Оправка мотора електромоторних колица | П16 | 084 |

Замена дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Предње пуне гуме | А42 | 078, 126, 079, 127, 080, 081, 128 |
| 3.2. | Предњег точка | А43 | 07840, 12640, 07940, 12740, 08050, 08150, 12840 |
| 3.3. | Задње спољне гуме | А44 | 078, 126, 127, 080, 081, 128 |
| 3.4. | Задње унутрашње гуме | А45 | 078, 126, 127, 080, 081, 128 |
| 3.5. | Задњег точка | А46 | 07850, 12650, 12750, 08060, 08160, 12850 |
| 3.6. | Виљушке предњег точка | А47 | 078, 126, 079, 127, 080, 081 |
| 3.7. | Седишта за инвалидска колица | А48 | 07820, 12620, 07920, 12720, 08020, 08120 |
| 3.8. | Наслона за инвалидска колица | А49 | 07830, 12630, 07930, 12730, 08030, 08130, 08930 |
| 3.9. | Кочнице за инвалидска колица | А50 | 07870, 12670, 07970, 12770, 08080, 08180, 12880 |
| 3.10. | Наслона за главу | А51 | 07890, 07990 |
| 3.12. | Пелоте | А53 | 307810, 307910 |
| 3 13. | Сигурносног каиша | А54 | 307820, 307630, 312610, 312620, 307920, 307930, 312710, 312720 |
| 3.14. | Инсталације на инвалидским колицима | А55 | 084 |
| 3 15. | Прекидача на управљачкој кутији за ел. колица | А56 | 084 |
| 3.16. | Командне палице за ел. колица | А57 | 084 |
| 3.17. | Кочнице за ел. колица | А58 | 08470 |
| 3.18. | Предње пуне гуме за ел. колица | А59 | 084 |
| 3.19. | Задње спољне гуме за ел. колица | А60 | 084 |
| 3.20. | Задње унутрашње гуме за ел. колица | А61 | 084 |
| 3.21. | Виљушке за точак | А62 | 084 |
| 3.22. | Четкица мотора | А63 | 084 |
| 3.23 | Замена 2 акумулатора за ел. колица | А64 | 08490 |

**ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК**

**ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК Образац 1.**

**ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ЛИЦА**

**ОБУХВАЋЕНИХ ЗАКОНОМ О ПРАВИМА БОРАЦА,**

**ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА**

**И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА**

Број \_\_\_\_\_ **Број инвалидског предмета**

Дана \_\_\_\_\_\_20 године

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Лекарска комисија је дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, прегледала

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и презиме)

из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ општина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, JMБГ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рођен у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, лична карта број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издата у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и на основу Правилника о медицинско-техничким помагалима војних инвалида („Службени гласник РС”, број \_\_\_/2 ) даје

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ

1. Именовани има оштећење организма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (навести оштећење)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

због кога постоји-не постоји потреба за помагалом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (навести шифру и назив помагала и назив и подшифре свих делова помагала из Листе помагала)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Рок трајања помагала је до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Именованом је на основу налога број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издато помагало\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (навести шифру и назив помагала према Листи помагала)

 коме је дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ истекао гарантни рок - рок трајања помагала.

Именовани има право на **поправку - замену дела помагала**, с обзиром на то да се помагало може оспособити за даљу употребу, и то:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести шифре из Листе помагала за поправку, замену дела помагала).

**OБРАЗЛОЖЕЊЕ**

 Чланови комисије:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председник

лекарске комисије

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Горњи налаз и мишљење саопштени су ми дана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образац 2.

Надлежни орган

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број инвалидског предмета

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 године

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИСПОРУЧИОЦУ

МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКОГ ПОМАГАЛА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

НАЛОГ

ЗА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКО ПОМАГАЛО

ЗА ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

 Упућујемо вам војног инвалида \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_\_\_\_\_, општина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЈМБГ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, корисника права на медицинско-техничко помагало, коме је потребно да према Листи помагала из Правилника о медицинско-техничким помагалима војних инвалида („Службени гласник РС”, број \_\_/2 )

(издате, израдите, извршите поправку, замените део помагала)

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рачун за издата помагала доставите овом органу ради наплате, уз приложен налог.

НАПОМЕНА: Неће се извршити плаћање помагала уколико исто не буде издато према налогу. На захтев војног инвалида може се израдити помагало од материјала који је изнад стандардног, с тим да разлику у цени сноси војни инвалид.

 Лекарска комисија М.П.

 првостепена- другостепена

 Председник

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)

Помагало је уручено дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уз гарантни рок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица испоручиоца)

Помагало сам преузео дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис војног инвалида)

Општина \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образац 3.

СПИСАК СВИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

КОРИСНИКА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА

Правилник о медицинско-техничким помагалима војних инвалида („Службени гласник РС”, број\_\_/2 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Име и презиме | Назив и шифра помагаласа подшифрама делова помагала, из Листе помагала  | Број и датум решења о праву на помагало | Број и датум налога за издавање помагала | Датум преузимања помагала | Гарантни рок | Рок трајања помагала | Сервисирањe, поправка, замена дела помагала и шифра |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Општина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образац 4.

ПОДАЦИ О ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ

КОРИСНИКУ МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА

Правилник о медицинско-техничким помагалима војних инвалида („Службени гласник РС”, број \_\_/2 )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презиме)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив и шифра помагала са подшифрама делова помагалаиз Листе помагала | Број и датум решења о праву на помагало | Број и датум налога за издавање помагала | Датум преузимања помагала | Гарантни рок | Рок трајања помагала | Сервисирањe, поправка, замена дела помагала и шифра |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |